附件：

**报价单**

项目名称：玻璃窗更换项目

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目要求** | **计量 单位** | **工程 数量** | **金额（元）** | | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| 1 | 原玻璃窗拆除 | 1.原门头两边五个窗户 2.不含垃圾外运 | ㎡ | 51.68 |  |  |  |
| 2 | 垃圾运输 | 拆除垃圾场内外运输 | 车 | 2 |  |  |  |
| 3 | 窗口墙面抹灰 | 砖墙面抹灰 1.15mm1：3水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 6.11 |  |  |  |
| 4 | 新建断桥铝系统窗框 | 1.南山铝材6063-T5国标原生铝，壁厚2.0MM 2.阿克苏金属漆，五金好博，信义超白LOWE 玻璃，优泰隔热条 | ㎡ | 72.24 |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |
| 质量标准 | | 合格，满足国家有关的现行规范和行业标准及询价人要求。如各标准及规范要求有出入则以最新颁布者为准。 | | | | | |
| 验收期 | | 自合同签订之日起14天内 | | | | | |

注：1、报价以人民币元为货币单位，报价均保留小数点后两位；

2、报价包括：商品成品成本价格、增值税专用发票、物流运输、人工费及装卸费用。

3、装修未验收前的所有风险由报价单位自行考虑，询价人不再另行支付。

4、我方承诺：响应询价通知书的全部要求。

5、最终结算金额以实际发生并经双方确认的工程量为准。

6、报价单两页及以上，加盖骑缝章。

后附：报价单位营业执照复印件加盖公章

（本页无正文）

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日