附件：

**报价单**

项目名称：强弱电及灯具项目

 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目要求** | **计量单位** | **工程数量** | **金额（元）** | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| 1 | 强电改造 | 1、砌墙开槽走线穿PVC管。布线2.5平方塑铜线，空调用4平方塑铜线，PVC管内部多于3根线。面板另计。2、专用电线连接器连接。 | ㎡ | 329.00  |  |  |  |
| 2 | 弱电改造 | 1、砌墙开槽走线穿PVC管。布线飞利浦双屏线，PVC管内部不能和强电混用。面板另计。2、专用电线连接器连接。 | ㎡ | 329.00  |  |  |  |
| 3 | 普通灯具 | 1.名称：筒灯（含主材）2.型号： MHTD-24W-01 3.功率：24W(46\*0.5W/LED模块） 4.电压：AC175-265V50/60HZ  | 个 | 96 |  |  |  |
| 4 | 插座 | 1.名称：网络插座（含主材）2.规格： 10A 250V~ 3.型号：G25Z223AS4.安装方式：暗装 | 个 | 15  |  |  |  |
| 5 | 开关 | 1.名称：双联开关（含主材）2. 型号：G25K212 3. 规格： 16AX 250V~ 4.安装方式：暗装 | 个 | 10  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 质量标准 | 合格，满足国家有关的现行规范和行业标准及询价人要求。如各标准及规范要求有出入则以最新颁布者为准。 |
| 验收期 | 自合同签订之日起14天内 |

注：1、报价以人民币元为货币单位，报价均保留小数点后两位；

2、报价包括：商品成品成本价格、增值税专用发票、物流运输、人工费及装卸费用。

3、装修未验收前的所有风险由报价单位自行考虑，询价人不再另行支付。

4、我方承诺：响应询价通知书的全部要求。

5、最终结算金额以实际发生并经双方确认的工程量为准。

6、报价单两页及以上，加盖骑缝章。

后附：报价单位营业执照复印件加盖公章

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日